За 2016 год

№ п/п; Информация, подлежащая раскрытию; Значение. 3; Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды. 4; Общее количество проведенных проб по следующим показателям:. 4.1; мутность; 6635. 4.2; цветность; 6635. 4.3; Хлор остаточный общий, в том числе:. 4.3.1; хлор остаточный связанный; -. 4.3.2; хлор остаточный свободный; 553. 4.4.; Общие колиформные бактерии; 6567. 4.5; Термотолерантные колиформные бактерии; 374. 5; Количество проведенных проб. выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям (в сеть). 5.1; мутность; 484. 5.2; цветность; 0. 5.3; Хлор остаточный общий, в том числе:. 5.3.1; хлор остаточный связанный; -. 5.3.2; хлор остаточный свободный; 0. 5.4; общие колиформные бактерии; 0. 5.5; термотолерантные колиформные бактерии; 0.